## 1.1-1.5
Вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель
1. Дані про будівлю
Таблиця 1.1. Загальна інформація про будівлю
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Місцезнаходження |  | пров. Балтійський, 23 в Оболонському районі м. Києва
2 | Функціональне призначення та назва |  | Багатоквартирні будинки, гуртожитки. Будівництво багатофункціонального житлового кварталу І по провулку Балтійському, 23 в Оболонському районі м. Києва
3 | Загальна площа | м2 | 100177.53
4 | Загальний об'єм | м3 | 280497.08
5 | Опалювана площа | м2 | 91975.4
6 | Опалюваний об'єм | м3 | 257531.12
7 | Кількість поверхів |  | 25
8 | Рік введення в експлуатацію | рік | 12.2019 (заплановано)
9 | Тип конструкції |  | Залізобетонні панелі утеплені мінераловатним утеплювачем по систем сріпленої ізоляції Хострок
10 | Кліматична зона |  | I
11 | Умови експлуатації |  | Б
12 | Вітрозахист основи (середньозахищений простір (передмістя); відкритий простір (сільська місцевість); закритий простір (центр міста) | - | закритий простір (центр міста)
13 | Середня висота приміщення | м | 2.8
14 | Внутрішня теплоємність | Вт х год/(м2 х К) | 7358032
Таблиця 1.2. Внутрішні умови у будівлі
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Графік опалення | год/тиждень | 112
2 | Графік охолодження | год/тиждень | 70
3 | Задана температура зони будівлі для опалення | °C | 20
4 | Задана температура зони будівлі для охолодження | °C | 26
5 | Температура чергового режиму охолодження | °C | 17
6 | Температура чергового режиму опалення | °C | 17
Таблиця 1.3. Фактичні дані про опалювальний період
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Початок опалювального періоду | число, місяць, рік
2 | Закінчення опалювального періоду | число, місяць, рік
3 | Фактична внутрішня середня температура приміщення за опалювальний період | -
4 | Середньозважене значення фактичної температури зовнішнього повітря | -
5 | Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним) | -
6 | Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним) | -
7 | Частка місяця з періодом невикористання опалення | -
8 | Частка місяця з періодом невикористання охолодження | -
Таблиця 1.4. Фактичне споживання енергії будівлею
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Рік, за яким подаються дані | рік | 2019
2 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на опалення | кВт х год за рік
3 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на гаряче водопостачання | кВт х год за рік
4 | Електроенергія | кВт х год за рік
5 | Газ на потреби опалення | кВт х год за рік
6 | Газ на потреби гарячого водопостачання | кВт х год за рік
Таблиця 1.5. Показники енергетичної ефективності для будівель
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 69.7
2 | Питоме енергоспоживання опалення | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 31.844
3 | Питоме енергоспоживання охолодження | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 20.323
4 | Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 29.092
5 | Питоме енергоспоживання системи вентиляції | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 0.973
6 | Питоме енергоспоживання освітлення | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 13.5
7 | Питоме споживання первинної енергії | кВт х год/м2 за рік | 147.06
8 | Питомі викиди парникових газів | кг/м2 за рік | 28.02

## 2.1
2. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі трансмісією у будівлі
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
N | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу | Матеріал | Товщина, мм | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, | DUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, | btr x, поправочний коефіцієнт | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача
з/п | [6 empty] | м2 х К/Вт | Вт/(м2 х К) | Вт/(м2 х К)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Зовнішня стіна | Пн | 0 | Зб. плита - 160 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ=135кг/м³ - 150 мм Повітряний прошарок - 40 мм Плита "SCANROC" | 0.31 | 1862.4 | 3.38 | 0.296 | 0 | 1 | 1 | до кондиціонованого об'єму
1.2 | Зовнішня стіна | Пд | 0 | Зб. плита - 160 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ=135кг/м³ - 150 мм Повітряний прошарок - 40 мм Плита "SCANROC" | 0.31 | 5026.4 | 3.38 | 0.296 | 0 | 1 | 1 | до кондиціонованого об'єму
1.3 | Зовнішня стіна | Зх | 0 | Зб. плита - 160 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ=135кг/м³ - 150 мм Повітряний прошарок - 40 мм Плита "SCANROC" | 0.31 | 16050 | 3.38 | 0.296 | 0 | 1 | 1 | до кондиціонованого об'єму
1.4 | Зовнішня стіна | Сх | 0 | Зб. плита - 160 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ=135кг/м³ - 150 мм Повітряний прошарок - 40 мм Плита "SCANROC" | 0.31 | 14216.4 | 3.38 | 0.296 | 0 | 1 | 1 | до кондиціонованого об'єму
2 | Суміщене покриття | Гориризонт | 0 | Рулонний бітумно-полімерний наплавлюємий килим: верхний шар - руберойд з посипкою (сланец) - 4 мм нижній шар - підкладочний руберойд (поліестер) - 2,8 мм Стяжка вирівнююча з цем.-піщаного розчину М100 - 40 мм (або асфальтобетон) Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ=200кг/м³ - 50 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ≥140кг/м³ - 50 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ≥140кг/м³ - 100 мм Керамзитобетон по ухилу - 50-180 мм Пароізоляція - плівка "ROCKWOLL" - 1 мм Стяжка вирівнююча з цем.-піщ. розчину М100 - 25 мм Зб. плита - 160 мм | 0.932 | 360 | 6.05 | 0.165 | 0 | 1 | 1 | до кондиціонованого об'єму
3 | Горищне перекриття неопалювального горища | Горизонт | 0 | Армована сіткою цем.-піщ. стяжка М150 - 40 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ=200кг/м³ - 30 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ≥140кг/м³ - 50 мм Мінераловатний утеплювач гр. горюч. НГ γ≥140кг/м³- 100 мм Плівка ПВХ - 1 мм Стяжка вирівнююча з цем.-піщаного р-ну - 20 мм Зб. плита - 160 мм | 0.4 | 3159.55 | 5.08 | 0.197 | 0 | 1 | 1 | до не кондиціонованого об'єму
4 | Перекриття над неопалювальним підвалом | Горизонт | 0 | Лінолеум ПХВ на теплоізолюючій підоснові - 5 мм Цементно-піщана стяжка - 40 мм Звукоізоляційна прокладка типа "Терафон" - 4 мм Зб. плита - 160 мм Утеплювач мінераловатний (р≥120кг/м³) на клею та дюбелях (гр.горюч.НГ) - 100 мм | 0.303 | 3286 | 3.79 | 0.264 | 0 | 1 | 1 | до не кондиціонованого об'єму
5 | Вхідні двері в будинок | Сх | 0 | Двері металеві вхідні | 0.03 | 15.12 | 0.7 | 1.429 | 0 | 1 | 1 | до не кондиціонованого об'єму

## 2.2
Таблиця 2.2. Характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі
N з/п | Елементи оболонки будівлі (віконні блоки, балконні блоки) | Кількість, шт. | Розмір, мх м | Кут нахилу | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | AS, загальна площа елемента оболонки будівлі, м2 | Напрямок за сторонами світу | Матеріал рамочних елементів або непрозора частина дверних блоків | Інформація про тип склопакета, вид скла у склопакеті, розміри склопакета, газове наповнення склопакета, тип скління | FF, частка площі обрамлення, співвідношення площі проекції обрамлення та загальної площі проекції заскленого елемента | U, коефіцієнт теплопередачі рамки вікна або непрозорої частини дверного блока, Вт/(м2 х К) | U, коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/(м2 х К) | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 х К/Вт | btr x, поправочний коефіцієнт | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Вікна зовнішнє |  |  | 0 |  | 356.2 | Пн | ПВХ | 4і-10-4М1-10-4і | 0.396 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.75 | 0 | 0.65 | до кондиціонованого об'єму
2 | Вікна зовнішнє |  |  | 0 |  | 795.04 | Пд | ПВХ | 4і-10-4М1-10-4і | 0.396 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.75 | 0 | 0.65 | до кондиціонованого об'єму
3 | Вікна зовнішнє |  |  | 0 |  | 2777.8 | Зх | ПВХ | 4і-10-4М1-10-4і | 0.396 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.75 | 0 | 0.65 | до кондиціонованого об'єму
4 | Вікна зовнішнє |  |  | 0 |  | 2669.3 | Сх | ПВХ | 4і-10-4М1-10-4і | 0.396 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.75 | 0 | 0.65 | до кондиціонованого об'єму

## 3
3. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі вентиляцією
Таблиця 3.1. Загальні дані про систему вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції) |  | Таблиця 3.2. Механічна вентиляція (заповнюється для кожного окремого типу систем механічної вентиляції)
Показник | Значення | N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
Тип системи вентиляції | Природня | 1 | qvek | Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку | м3/год | 91975.4
Вказати наявність нічного охолодження | Ні | 2 | fve | Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу | - | 0.5

## 4
4. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі опалення
Таблиця 4.1. Підсистема генерування (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h H, gen | Показник ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти | - | 96
2 |  | Вид палива (енергоносія) для джерела теплової енергії, тип джерела теплозабезпечення | - | Централізоване теплопостачання з якісним регулюванням зі зрізкою температурного графіка і коригуванням в ІТП за погодними умовами
Таблиця 4.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Y L, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу | Вт/(м х К) | 0.2
2 | Lj | Довжина j-го трубопроводу | м | 1282
3 | qm, i | Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця | °C | 51
4 | qi, j | Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця | °C | 13
5 | h H, qn, i | Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення | - | 0.99

## 5
5. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі охолодження
Таблиця 5.1. Підсистема виробництва/генерування та акумулювання охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h C, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання | - | 1
2 | h C, ac | Ефективність автоматичного управління/регулювання залежно від класу ефективності системи управління/регулювання | - | 0.9
Таблиця 5.2. Підсистема розподілення охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем розподілення охолодження)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h C, ce | Ступінь утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження | - | 1
2 | h C, ce, sens | Ступінь явної утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження | - | 0.87
3 | h c, d | Ступінь утилізації підсистеми розподілення | - | 0.9
Таблиця 5.3. Центральне попереднє охолодження (заповнюється для кожного окремого типу систем)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h V, pre-cool, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування системи центрального попереднього охолодження | - | 1
2 | fc, m | Частка m-го місяця, що є частиною фактичного періоду охолодження для роботи сезонозалежних технічних засобів | - | 0.3
3 | h V, sys, pre-cool | Загальна ефективність розподілення і тепловіддачі/виділення для системи попереднього охолодження | - | 0.99

## 6
6. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання постачання гарячої води
6.1. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Y w, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) | 0.2
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м | 418
3 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55
4 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 13
5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік | 7680
6.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Y w, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) | 0.3
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м | 1310.4
3 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55
4 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 22
5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік | 7680
6 | fW, dis, ls, rbl | Частка тепловтрат в підсистемі розподілення гарячого водопостачання, що можуть бути утилізовані для підвищення температури приміщення | - | 0.5
7 | fW, dis, aux, rbl | Частка додаткового енергоспоживання при розподіленні, що може бути утилізована для опалення приміщення | - | 0
Таблиця 6.3. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Y w, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) | 0.4
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м | 150
3 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55
4 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 20
5 | tw, on, j | Період циркуляції; за відсутності точних даних приймають tw, on = 8760 | год/рік | 7680
Таблиця 6.4. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів відсутності циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Vw, dis, i | Об'єм води, що міститься в секції трубопроводу | м3 | 0.073
2 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55
3 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 20
4 | nnorm | Кількість робочих циклів циркуляційного насоса протягом року | б/р | 360
5 | rw cw | Теплоємність води | Вт х год/(м3 х К) | 1150
Таблиця 6.5. Тепловитрати використаної води при водорозборі (заповнюється для кожного окремого типу підсистем)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | heq | Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води при водорозборі | % | 0
Таблиця 6.6. Тепловитрати (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування) підсистеми виробництва/генерування та акумулювання гарячого водопостачання
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 |  | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти | % | 0.96
Таблиця 6.7. Енергопотреба для гарячої води
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | nm | Кількість розрахункових одиниць споживання гарячої води | од. | 2384
2 | nд | Кількість діб роботи системи гарячого водопостачання | діб | 320
3 | rw | Теплоємність води | Вт х год/(м3 х К) | 1150
4 | qw | Середня за рік добова витрата води | л/добу | 60
5 | cw | Питома теплоємність води | кДж/кг х оC | 4.2
6 | Vw | Річний обсяг споживання води | кг | 45772800
7 | w, del | Установлена температура подачі гарячої води | °C | 55
8 | w, o | Середня річна температура холодної води | °C | 10
9 | ax | Коефіцієнт переведення, кДж, в кВт х год, який приймають рівним 0,278 х 10-3 | кВт х год/кДж | 0.000278

## 7
7. Дані, необхідні для розрахунку визначення споживання енергії в системі вентиляції
Таблиця 7.1. Споживання енергії в системі вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | tv | Час роботи системи вентиляції | год | 5840
2 | SFP | Питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції | кВт/(м3/с) | 1
3 | Vl | Об'ємна витрата повітря в системі механічної вентиляції | м3/год | 551852.4

## 8
8. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання освітлення будівлі
Таблиця 8.1. Питоме енергоспоживання освітлення (заповнюється для кожного окремого типу систем освітлення)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | PN | Питома потужність установленого штучного освітлення в будівлі | Вт/м2 | 3
2 | Fc | Постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони | - | 1
3 | Fo | Коефіцієнт використання освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та періоду використання зони | - | 1
4 | FD | Коефіцієнт природного освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та наявного природного освітлення зони | - | 1
5 | tD | Час використання природного освітлення протягом року | год | 2250
6 | tN | Час використання природного освітлення протягом року | год | 250
7 | Pem | Загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення | кВт х год/м2 | 1
8 | Ppc | Загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами освітлення зони в час, коли лампи не використовують | кВт х год/м2 | 5

## додаткова_інформація
1 | Дата складання Енергосертифіката | 43809
2 | Виконавець розробки Енергосертифіката | ФОП Любарець Олександр Петрович, к.т.н., доцент КНУ будівництва і архітектури, +38(093) 157 57 57, apl_knuba@ukr.net 04108 м.Київ, вул. Нат.Ужвій, 7 кв.186
3 | Замовник розробки Енергосертифіката | ТОВ "ЦентрБудПроект", 04211 м.Київ, вул.Оболонська набережна,11 корп.1 оф.4 +38(044)585 34 74, (067)443 42 37
4 | Договір на виконання робіт | № 34Б1/12-19ЕСБ-ФОП від 03.12.2019р.
5
6